Number: 5 , Mqtt: , Invid: G-044325, UnitGuid: 01749246-9617-585e-9e19-157ccad61ee2, MessageID: cold78\_Defrost\_status , Text: Разморозка , Context: , Class: waiting, Level: 100 , Area: LOCAL, Addr: cold78\_status.Defrost\_status, Block: , Type\_: , Bit: , InvertBit:

Number: 6 , Mqtt: , Invid: G-044325, UnitGuid: 01749246-9617-585e-9e19-157ccad61ee2, MessageID: cold78\_VentSK\_status , Text: Вентилятор , Context: , Class: working, Level: 100 , Area: LOCAL, Addr: cold78\_status.VentSK\_status, Block: , Type\_: , Bit: , InvertBit:

Number: 7 , Mqtt: , Invid: G-044325, UnitGuid: 01749246-9617-585e-9e19-157ccad61ee2, MessageID: cold78\_ComprSK\_status , Text: Компрессор , Context: , Class: working, Level: 100 , Area: LOCAL, Addr: cold78\_status.ComprSK\_status, Block: , Type\_: , Bit: , InvertBit:

Number: 8 , Mqtt: , Invid: G-044325, UnitGuid: 01749246-9617-585e-9e19-157ccad61ee2, MessageID: cold78\_Temp\_Al\_HH , Text: Высокая температура, Context: , Class: alarm , Level: 100 , Area: LOCAL, Addr: cold78\_status.Temp\_Al\_HH, Block: , Type\_: , Bit: , InvertBit:

Number: 5 , Mqtt: , Invid: G-044325, UnitGuid: 01749246-9617-585e-9e19-157ccad61ee2, MessageID: cold78\_Defrost\_status , Text: Разморозка , Context: , Class: waiting, Level: 100 , Area: LOCAL, Addr: cold78\_status.Defrost\_status, Block: , Type\_: , Bit: , InvertBit:

Number: 6 , Mqtt: , Invid: G-044325, UnitGuid: 01749246-9617-585e-9e19-157ccad61ee2, MessageID: cold78\_VentSK\_status , Text: Вентилятор , Context: , Class: working, Level: 100 , Area: LOCAL, Addr: cold78\_status.VentSK\_status, Block: , Type\_: , Bit: , InvertBit:

Number: 7 , Mqtt: , Invid: G-044325, UnitGuid: 01749246-9617-585e-9e19-157ccad61ee2, MessageID: cold78\_ComprSK\_status , Text: Компрессор , Context: , Class: working, Level: 100 , Area: LOCAL, Addr: cold78\_status.ComprSK\_status, Block: , Type\_: , Bit: , InvertBit:

Number: 8 , Mqtt: , Invid: G-044325, UnitGuid: 01749246-9617-585e-9e19-157ccad61ee2, MessageID: cold78\_Temp\_Al\_HH , Text: Высокая температура, Context: , Class: alarm , Level: 100 , Area: LOCAL, Addr: cold78\_status.Temp\_Al\_HH, Block: , Type\_: , Bit: , InvertBit:

Number: 5 , Mqtt: , Invid: G-044325, UnitGuid: 01749246-9617-585e-9e19-157ccad61ee2, MessageID: cold78\_Defrost\_status , Text: Разморозка , Context: , Class: waiting, Level: 100 , Area: LOCAL, Addr: cold78\_status.Defrost\_status, Block: , Type\_: , Bit: , InvertBit:

Number: 6 , Mqtt: , Invid: G-044325, UnitGuid: 01749246-9617-585e-9e19-157ccad61ee2, MessageID: cold78\_VentSK\_status , Text: Вентилятор , Context: , Class: working, Level: 100 , Area: LOCAL, Addr: cold78\_status.VentSK\_status, Block: , Type\_: , Bit: , InvertBit:

Number: 7 , Mqtt: , Invid: G-044325, UnitGuid: 01749246-9617-585e-9e19-157ccad61ee2, MessageID: cold78\_ComprSK\_status , Text: Компрессор , Context: , Class: working, Level: 100 , Area: LOCAL, Addr: cold78\_status.ComprSK\_status, Block: , Type\_: , Bit: , InvertBit:

Number: 8 , Mqtt: , Invid: G-044325, UnitGuid: 01749246-9617-585e-9e19-157ccad61ee2, MessageID: cold78\_Temp\_Al\_HH , Text: Высокая температура, Context: , Class: alarm , Level: 100 , Area: LOCAL, Addr: cold78\_status.Temp\_Al\_HH, Block: , Type\_: , Bit: , InvertBit: